## GR-ZAN RADOVI
|  | jed.mj. | kol. | jed.cij. | uk.cij.
UREĐENJE PROSTORA ISPRED RIBARNICE U TROGIRU
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradnju materijala, deponiranje i zbrinjavanje otpada i viška materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije, skele, radne podove i sve mjere zaštite. Materijale koje dogovorom dobavlja investitor treba u ponudi isključiti iz jedinične cijene. Također treba uključiti u cijenu i pristojbe za korištenje deponija.
U cijenu treba biti uključena organizacija gradilišta, te vraćanje u prvobitno stanje terena nakon korištenja građevinske mehanizacije,
Obveza izvođača je sanacija eventualnih oštećenja nastalih uslijed radova.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradnje i primopredaje istog, kao i ispitivanja i dokazivanja kvalitete materijala i radova (ateste). Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno predstavlja obvezu za izvoditelja. Prije početka izvođenja samih radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisima u troškovniku. Provjere kvalitete su ujedno i obveza nadzora, a na zahtjev investitora i projektanta.
Prije početka izvođenja također je obvezatna i precizna izmjera na licu mjesta. Nakon izmjere potrebno je u slučaju odstupanja dimenzije prilagoditi stvarnim mjerama. Za bilo koje promjene u detaljima ili materijalu, izvoditelj treba imati suglasnost projektanta i nadležnog konzervatorskog odjela.
Pri radu izvoditelj obvezno treba primjenjivati zakonski propisane mjere zaštite na radu i zaštite od požara. U slučaju da se izvoditelj toga ne pridržava, može mu se zabraniti daljnji rad. Također treba pažljivo raditi uz susjedne postojeće građevine ili već izvedene radove kako ne bi prouzročio moguće štete. Eventualno izazvane štete od strane izvoditelja ili njegovog kooperanta, dužan je otkloniti o svom trošku. Sav ugrađeni materijal trebaju odgovarati uvjetima iz projekta i troškovnika, te ispunjavati Hrvatske norme i tehničke propise. Po završetku radova izvoditelj je dužan počistiti sav radni prostor i druge prostore koje je koristio pri radu, te održavati gradilište urednim tijekom rada.
Sve radove izvoditelj je dužan izvesti u skladu s opisima u troškovniku, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrst radova, a obračunati u skladu s važećim građevinskim normama. Ukoliko za određenu vrst rada građevinska norma ne postoji, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje tih radova.
U slučaju da se predlaže druga projektna rješenja, potrebno je osigurati suglasnost konzervatorskog odjela, projektanta, nadzornog inženjera i investitora. Izmjenom projektnog rješenja ne smije se uvećati cijena rada.
Po završetku radova obvezno je potrebno s investitorom i nadzornim inženjerom izraditi zapisnik o primopredaji radova u kojem će se sve strane očitovati o mogućim daljnjim postupcima i obvezama.
Izvođač je dužan pregledati projektnu dokumentaciju, zbroj i količine radova navednih ovim troškovnikom, kao i stanje na terenu prije davanja ponude i počinjanja radova.
Sva eventualna odstupanja količina radova na terenu od količina predviđenih projektantskim troškovnikom se neće uvažiti.
Prije početka radova potrebno je izvesti precizna mjerenja i provjeru horizontalnih i vertikalnih dimenzija. U slučaju odstupanja potrebno je dimenzije prilagoditi stvarnom stanju, uz suglasnost projektanta.
Radove treba izvoditi uz arheološki nadzor.
U slučaju da se prilikom izvođenja radova u projektiranoj dubini eventualno pronađu arheološki nalazi, potrebno je postupiti po smjernicama nadležnog konzervatorskog odjela
Prije izvedbe, Izvođač je dužan proučiti podatke o prethodno izvedenim arheološkim istraživanjima i dubinama na kojima se nalaze. Uvid u dokumentaciju Izvođaču će omogućiti Investitor (Grad Trogir).
Prije izvedbe, Izvođač je dužan proučiti podatke o trasama podzemnih instalacija i dubinama na kojima se nalaze. Uvid u dokumentaciju Izvođaču će omogućiti Investitor (Grad Trogir).
Izbor svih materijala mora biti odobren od strane projektanta i nadležnog konzervatorskog odjela.
Eventualne greške u izvedbi ili odabiru materijala, izvoditelj je dužan otkloniti o svom trošku.
U stavkama su navedeni referentni proizvodi. Komercijalni naziv proizvoda ne predstavlja obvezu, i navodi se isključivo zato što bi drugačije bilo nemoguće precizno i razumljivo opisati tehničke specifikacije, odn. vizuelne karakteristike predmeta nabave.
U tom smislu, pod izrazima "referentan proizvod" ili "proizvod tipa" i sl. podrazumijeva se i bilo koji drugi jednakovrijedan proizvod.
Mogu se birati proizvodi bilo kojeg proizvođača, ako su njihova tehnička svojstva jednakovrijedna referentnom proizvodu, te ako zbog cjelovitosti arhitektonskog koncepta imaju iste vizuelne karakteristike (dimenzije, boja, obrada površine).
U svakoj stavci kojom je naveden referentan proizvod Ponuđač je dužan upisati koji je ponuđeni proizvod.
Po pitanju završne obrade materijala, cijena uključuje izvedbu do 10 uzoraka obrade materijala, do konačne ovjere od strane projektanta.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
Čitav rad, osnovni i pomoćni materijal i alat
Izmjere na licu mjesta
Izradu radioničkih nacrta
Odvoz otpadnog materijala na deponiju i troškove deponije
Radne skele
Dovoz, odvoz i premještanje materijala, opreme i strojeva
sve posredne i neposredne troškove,
čišćenje po završenom radu i odstranjivanje otpadaka,
svu štetu na svojim i tuđim radovima nastalu nepažnjom.
Troškove zaštite na radu
Sav ugrađen inox treba biti AISI 316 (tzv. morski inox)
Ako stavkom nije drugačije navedeno, završna obrada svih čel. površina je vruće pocinčavanje.
Za čelične površine traži se antikorozivna zaštita za kategoriju korozivnosti C4 (vanjski prostori, obalna područja umjerene slanosti)
1. GEODETSKI RADOVI
Geodetski radovi podrazumijevaju kontrolu osnovnih mjera i mjera detalja prije i tijekom izvođenja svih radova.
Kontrolu vršiti geodetskim instrumentima.
Projektirano rješenje potrebno je precizno pozicionirati u postojeće stanje.
Poligoni kojima su definirane pozicije ab otoka definirani su nacrtima, i tijekom izvedbe potrebno ih je precizno geodetski pozicionirati i kontrolirati.
Stavka uključuje i pozicioniranje i kontrolu izvedbe pozicija rastera kamenog popločenja, te instalacija i opreme (trase instalacija, šahtovi, kandelabri, klupe, koševi za otpad, itd.)
| Pri gradnji pravovremeno kontrolirati vertikalnost i horizontalnost elemenata i osnovne kote. Na visinu 3m dozvoljeno je odstupanje od 1cm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m. | kompl. | 1
1. GEODETSKI RADOVI UKUPNO
2. RADOVI UKLANJANJA I ZEMLJANI RADOVI
Rušenja
Prije izvođenja radova izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu organizacije građenja i terminskom planu izvođenja radova kojeg daje on sam, a u skladu s projektnom dokumentacijom.
Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno nacrtima.
Za rušenje građevine ili nekog njezinog dijela, bez obzira vrši li se rušenje ručno ili pomoću strojeva, izvoditelj radova mora prethodno izraditi odgovarajući program radova i mjera zaštite na radu u skladu s projektnom dokumentacijom, ovisno o vrsti radova i stupnju opasnosti koji pri tome radu postoji.
Prije početka rušenja mora se ugroženo područje ograditi zaštitnom ogradom ili osigurati na drugi odgovarajući način, ovisno o načinu rušenja ili uklanjanja dijela građevine. Zaštita ugroženog područja mora trajati do završetka radova rušenja ili razgrađivanja.
Prije početka izvedbe radova rušenja ili uklanjanja dijela građevine obvezno treba isključiti sve postojeće instalacije (struja, voda i sl.)
Rušenje se mora vršiti samo s radnicima koji su stručno osposobljeni i obučeni za odnosni način rušenja, te pod neposrednom i stalnom kontrolom stručne osobe izvoditelja radova.
Ručno rušenje mora se izvoditi postupno odozgo prema dolje.
Uklanjanje rastresitog materijala s građevine na vanjski teren vršiti na način koji spriječava širenje prašine.
Kod rušenja posebnu pažnju obratiti na zidove i elemente postojećih konstrukcija koje se zadržavaju (okolni objekti, zidovi itd.). U cijenu rušenja treba uključiti sva potrebna podupiranja, razupiranja i zaštite istih zidova i elemenata konstrukcije.
Iskopi i nasipi
Iskop terena vrši se ručno ili strojno. U račun uzeti prosječno kategoriju tla B i C (70% kategorija B, 30% kategorija C). Svi radovi na izgradnji građevine moraju se obvezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Prije početka zemljanih radova teren treba očistiti. Radove na rušenju privremenih ili stalnih objekata treba posebno obračunati kako je dano u opisu 'rušenja'. U jediničnoj cijeni uključena su eventualna razupiranja i odvod oborinske vode. Eventualno crpljenje podzemne vode je uključeno u cijenu stvake. Iskopani materijal privremeno deponirati ukoliko bude uporabljiv za nasipanja i sl. Materijal odlagati na privremenu gradilišnu deponiju na način da ne ometa odvijanje ostalih radova. Višak materijala odvesti na gradsku deponiju.
Svi troškovi deponiranja su u cijeni stavke
Sve kontrole zbijenosti posteljica ispod betonskih elemenata provode se statičkom kružnom pločom. Ukoliko zbog dimenzija prostora u kojem se vrši ispitivanje nije moguće provesti statičko ispitivanje, potrebno je modul zbijenosti ispitati dinamičkom kružnom pločom, ali uz uvjet da se u neposrednoj blizini provede ispitivanje korelacije statičke i dinamičke kružne ploče.
svi troškovi ispitivanja su u cijeni stavke.
Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, odnosno od materijala sastavljenog od širokog granulometrijskog sastava (tampon), uz strojno nabijanje u slojevima kako je opisano kod svake pojedine stavke. Točnost izvedbe nasipa je ±2cm.
Način obračunavanja otkopa ili iskopa po m3 na osnovu profila snimljenog prije i poslije iskopa. Obračun količina iskopa i odvoza računa se u sraslom stanju. Po završetku radova izvršiti planiranje terena i ukloniti otpadni materijal s gradilišta.
Ne previđaju se novi iskopi temelja za zidove, budući da se zadržavaju postojeći kameni nosivi zidovi, osim ako pojedinom stavkom nije navedeno drugačije.
Planira se uklanjanje kompletnih dotrajalih podnih površina iz obuhvata.
Na cijelom obuhvatu izvest će se novo popločanje kamenom
Kote terena bit će pritom izvedene tako da se pod izvede u blagom padu, bez većih visinskih razlika.
Kote terena uz ulazna vrata okolnih zgrada te uz postojeća stubišta treba u izvedbi posštivati postojeće stanje.
1 | Uklanjanje postojeće nadstrešnice
Radovi uključuju uklanjanje postojeće platnene nadstrešnice kafića sa svom pripadajućom podkonstrukcijom
Tlocrtna površina nadstrešnice cca14x8m
Radove izvoditi pažljivo, kako se ne bi oštetile instalacije ni pročelje zgrade
Cijena uključuje troškove deponiranja.
| Obračin po kompletno izvedenom radu | kompl. | 1
2 | Uklanjanje postojeće opreme.
Radovi uključuju uklanjanje sve postojeće i materijala opreme
(reklame, paneli, ograde, kante za otpad, razna komunalna oprema itd.)
| Obračin po kompletno izvedenom radu | kompl. | 1
3 | Uklanjanje postojećih podnih površina i iskop
Uklanjanje svih postojećih podnih površina (asfalt, kamen, beton, zemlja, temelji opreme) iz obuhvata i deponiranje na trajnu deponiju.
Radove izvoditi pažljivo, do kota predviđenih projektom.
Iskop do dubine cca75cm ispod gotove opločene površine.
Površinu iskopa nivelirati ipripremiti za izvođenje nasipavanja
| Obračun po m2 izvedene podne površine | m2 | 800
4 | Izvođenje proboja za instalacije
Stavka obuhvaća izvođenje proboja za trase instalacija koji nisu obuhvaćene ostalim projektima.
Radove izvoditi pažljivo, uz minimalno oštećivanje postojećeg stanja
Obračun po kompletno izvedenim radovima
| proboji uz vrata ribarnice | pauš | 1
| proboji uz otoke 6 i 7 | pauš | 1
5 | Nasipavanja i slojevi tla
Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modulom stišljivosti i osnovni je preduvjet za ispravnu izvedbu popločanja i izloženost opterećenjima.
Završno izvedena površina ab ploče (zasebna stavka) mora biti prilagođena opterećenju kolnog prometa,10t osovinski pritisak
Obračun po m3 konačno izvedenog nasipa, tj. m2 izvedene podne površine
a) | Donji nosivi sloj (miješana kamena frakcija 32-64mm) nanijeti u sloju do 25cm i zbiti valjkom do 30MPa kako bi se osigurala nosivost i drenažna funkcija. | m3 | 190
b) | Iznad donjeg nosivog sloja postaviti geotekstil 250g/m2 | m2 | 750
c) | Gornji nosivi sloj (miješana kamena frakcija 32-64mm) nanijeti u debljini do 25cm i zbiti valjkom ndo 60MPa. Predvidjeti nagib. Visinu točno podesiti na +/- 2cm. | m3 | 190
2. RADOVI UKLANJANJA I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema detaljima iz projekta. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog inženjera, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u armiranobetonskoj konstrukciji.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), i normom HRN EN 12620. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Zabranjuje se upotreba morskog pijeska za sve betone. Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), i normom HRN EN 197-1, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934-1. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu. Svježi beton - konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti. Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana vrijednost od –0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206. Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti.
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana. Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci). Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti).
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću.
Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom pogonu Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, • savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, • savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.
Jedinična cijena za betonske i a. b. radove obuhvaća:
izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, troškove ispitivanja armature nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, transport, ugradbu i njegu betona, popravke loše izvedenih djelova izradu, postavu i skidanje oplate i radne skele izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od pašajica (spona) skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve. troškove zaštite pri radu.
Geometriju betona precizno prilagoditi konturama zelenih otoka i stubišta. Radijalne djelove izvesti prema detaljima projekta.
1 | Ab ploča
Betoniranje armirano betonske podne ploče, betonom C30/37, XC2, debljine 15cm. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Obračun po m2 gotove izbetonirane ploče prema debljini ploče. Pri izvedbi pravovremeno ugraditi armaturu za parapete prema detaljima.
Dilatacije u poljima do 5x5m izvesti zapilavanjem ab ploče na pozicijama koje su precizno nagođenime s fugama u kamenom popločanju.
Gornja kota ab ploče izvednea precizno, u nagibima predviđenima projektom. Odstupanje od projektiran ekote +/-1cm
Obračun po m2 izveden površine ab ploče
| ab ploča d=15cm | m2 | 716
2 | Ab parapeti, stubišta i temelji
Betoniranje armirano betonskih parapeta, stubišta i temelja opreme. Betoniranje betonom C30/37, XC2 . Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate.
Ab temelji kandelabara izvode se monolitno s ab parapetima, odn. ab podnom pločom. Stavka uključuje izvedbu ankera kandelabra, dimenzije i pozicije prema odabranoj opremi
Na pozicijama postave kandelabara na popločani pod, stavka uključuje izvedbu precizno nivelirane betonske stope kandelabra dimenzija cca25cmx25cm na ab ploči. Betonska stopa izvodi se u fazi kamenog popločanja, i u konačnici je u razini popločanja, sakrivena čeličnom stopom kandelabra.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
a) | ab parapeti (zidovi) okvirne dimenzije d=25cm h=60cm | m3 | 36
b) | ab stubište na ab ploči ispred ribarnice | m3 | 3
c) | ab temelj kandelabra, okvirne dimenzije 80x80x110cm (viši) i 80x80x60cm (niži) | m3 | 4
d) | ab temelji suncobrana, okvirne dimenzije 60x60x40cm | m3 | 1
3 | Armatura
Dobava, izrada i ugradba armature srednje složenosti. Armaturu izvesti prema detaljima iz projekta Obračun po kilogramu stvarno ugrađene armature prema pozicijama ugradnje armature.
Okviran normativ naveden je prema pozicijama:
a) | podna ploča 50kg/m3 (7.5kg/m2) | kg | 5400
b) | ab parapet 75kg/m3 | kg | 2700
c) | skale 100kg/m3 | kg | 300
d) | temelji kandelabra 140kg/m3 | kg | 560
e) | temelji suncobrana 140kg/m3 | kg | 140
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
4. KAMENARSKI RADOVI
Kamenarski radovi podrazumijevaju izvedbu podnih i zidnih kamenih obloga te drugih detalja od kamena. Kakvoća i svojstva kamena, oblik i mjere ploča, kakvoća obrade površina, kriteriji kvalifikacije kamena, uvjeti skladištenja, pakovanja i transporta moraju odgovarati standardu B.B3.200.
Referentni kamen i obrada kamena određeni su pojedinim stavkama.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru dimenzija na licu mjesta, izradu ključnih detalja ugradnje, nabavu ili izradu kamenih elemenata, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, radne skele, ugradnju kamena i materijal potreban za ugradnju, zaštitu ugrađenih elemenata, otklanjanje nedostataka, impregnaciju (prikladno poziciji ugradnje) i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju kamenarskih radova. Obračun prema jedinici naznačenoj u pojedinoj stavci, a prema izvedenoj količini.
U stavku uključena sve potrebne skele i osiguranja za vrijeme izvođenja radova. Visina zidova do 1m.
Obuhvat radova prikazan je u grafičkom dijelu projekta.
Nakon završenih radova površina mora biti ujednačene boje i obrade.
Stavke uključuju sve pripreme podloge, čišćenja, pripasivanja, višak pri rezanju, fugiranja, lijepljenja itd. do završno izvedenih površina
Stavkama su navedene gotove (neto) površine, cijenom treba obuhvatiti sav potreban otpad nastao pri rezanju
Obračun po m2 obrađene površine , odn. po m1 ugrađenog linijskog detalja
Ako stavkom nije navedeno drugačije, postavljanje treba izvesti fleksibilnim ljepilom.
Referentno ljepilo:
SikaCeram-280 Stone
Brzovezujuće, jednokomponentno, deformabilno ljepilo za polaganje mramora i prirodnog kamena, klase C2FT S1 u skladu sa HRN EN 12004. Boja izrazito bijela, od otpornog cementa, visokog udjela polimera, odabranih silikon/kvarc mineralnih punila i specifičnih dodataka.
nuđeni proizvod:
Referentan proizvod za fugiranje:
Cementna fugirna masa tip kao Sika Ceram Cleangrout, klase CG2. Boja se odabire u dogovoru sa projektantom.
nuđeni proizvod:
Sidrenje kamenih elemenata u ab zid i međusobna spajanja izvesti inox sidrima u epoxy ljepilu.
Radne reške i dilatacije se obrađuju uporabom neutralnog silikonskog brtvila, u boji ostalih fufa. Potrošnja ovisno o dimenziji ploča i širini fuge.
Stavke uključuju završnu impregnaciju svih kamenih površina protiv prljanja i protiv upijanja vode.
Ukoliko stavkom nije navedeno drugačije, referentan kamen je kako slijedi:
za podne površine, bordure, rubnjake, stubište
nijansa 1: dolit, obrada štokanje i četkanje
nijansa 2: zeleni jadran, obrada štokanje i četkanje
Podne površine moraju biti protuklizne (R11 prema DIN)
za parapete, info table i ostalu opremu
veselje, obrada poliranje
U obzir dolaze i druge vrste, odn. nijanse kamena, istih ili boljih fizikalnih karakteristika, samo uz suglasnost projektanta i uz obavezno dostavljen obrađen uzorak na uvid i ovjeru.
Uzorak kamena mora biti odobren od strane projektanta i nadležnog konzervatorskog odjela.
Smije se koristiti samo zdravi kamen, homogenog sastava, bez pukotina i oštećenja.
1 | Osnovna podna površina
Popločanje prema detaljima u projektu
Kameno popločanje postavlja se na prethodno pripremljenu betonsku podlogu.
Popločanje se postavlja na polusuhi cementni mort. Korištenje agregata 0-4 mm uz zalijevanje cementnim mlijekom prije same montaže.
U polju se popločanje izvodi modularnim ortogonalnim uzorkom kvadratnog rastera.
Uzorak je zakrenut za 45 stupnjeva u odnosu na liniju cestovnog rubnjaka
Modularna dimenzija ploče 60x60cm (stvarna dimenzija kamena treba biti umanjena za širinu fuge)
Rubovi ploča obrađeni prema detaljima u projektu.
debljina kamena: 8cm
a) | osnovna površina 60x60cm nijansa 1 | m2 | 290
b) | osnovna povšina uz vrata ribarnice 60x60cm nijansa 1 | m2 | 20
b) | osnovna površina unutar štekata 60x60cm nijansa 2 | m2 | 70
2 | Kasete (intarzije) unutar osnovne podne površine
(način postave kao osnovna podna površina)
Unutar osnovne povšine rastera 60x60cm predviđeno je postavljanje kaseta (intarzija) dimenzije 120x120cm (jedna kaseta u dimenziji 4 kamene ploče).
Rubovi ploča obrađeni prema detaljima u projektu.
debljina kamena: 8cm
kasete 120x120cm, prema detalju (kombinacija nijansa 1 i 2)
| obračun prema kompletno izvedenom elementu površine 1.44m2 | kom | 156
3 | Podne bordure
(način postave kao osnovna podna površina)
Linijske bordure izvode se uz rubove obuhvata, uz kontakte sa zgradama i zidovima.
Dimenzije bordure 30xslobodno (minimalna dužina 50cm)
Međusobni kontakt dva kamena: nenaglašena fuga.
Kontakt bordura i ostatka popločanja: obrađen rub kamena.
Stavka uključuje obradu ruba bordure na na licu mjesta prema detaljima iz projekta.
debljina kamena: 8cm
| bordura nijansa 1 (uz zgrade i postojeće kamene zidove) | m1 | 141
| bordura nijansa 2 (uz zelene otoke) | m1 | 130
4 | Stubište
postava u fleksibilno ljepilo
Obloga stubišta uz ulaz ribarnice kamenim masivom.
Dimenzije masiva 30x15 (minimalna dužina 100cm)
Profilirani presjek masiva izveden prema projektu.
Kontakt 2 stube: profilirani utor na dnu čela.
Međusobni kontakt dva kamena: nenaglašena fuga.
Kontakt bordura i ostatka popločanja: obrađen rub kamena.
obrada površine: štokanje + četkanje
| stubište: nijansa 1 | m1 | 19
5 | Kamena vertikalna obloga parapeta
Referentni kamen: veselje, obrada poliranje
Stavka obuhvaća oblaganje vanjskih vidljivih strana ab parapeta kamenom.
Geometrija obloge mora precizno slijediti dimenzije definirane projektom. Radijalne dijelove izvesti precizno, u konačnici kamena obloga mora izgledati glatko i kontinuirano, bez odstupanja geometrije
Postava vertikalne kamene obloge je na način da se međuprostor kamena i betona zalijeva cem. mortom, a da se prethodno površina betona i unutarnja strana kamena punoplošno obrade fleksibilnim ljepilom.
Izvedba utora na kontaktu s poklopnicom.
Međusobni čeoni kontakt 2 kamena nenaglašen
debljina kamena vertikalne obloge: 6cm
Obračun po m1 izvedene obloge, visine cca 45cm
a) | vertikalna obloga zida (ravna) minimalna duljina 1m | m1 | 135
b) | vertikalna obloga zida (radijalna, vanjski radijus R=60cm i R=130cm) | m1 | 19
6 | Kamena poklopnica parapeta
Referentni kamen: veselje, obrada poliranje
Stavka obuhvaća oblaganje ab parapeta kamenom.
Geometrija obloge mora precizno slijediti dimenzije definirane projektom. Radijalne dijelove izvesti precizno, u konačnici kamena obloga mora izgledati glatko i kontinuirano, bez odstupanja geometrije
Precizno uklapanje na kontaktu s inox limom klupa.
Izvedba zaobljenih rubova
Međusobni čeoni kontakt 2 kamena nenaglašen
dimenzije poklopnice: 45x12cm
Postava u fleksibilno ljepilo
Obračun po m1 izvedene poklopnice
c) | poklopnica zida (ravna) minimalna duljina 1m | m1 | 105
d) | poklopnica zida (radijalna, vanjski radijus R=60cm i R=130cm) | m1 | 19
7 | masiv leđonaslon
Referentni kamen: veselje, obrada poliranje
Stavka obuhvaća izvedbu masivnog kamenog leđonaslona klupa na otocima 2 i 5
Izvedba od masiv kamena 23x63cm, L=min 1m
Bočni vidljivi rubovi odrezani prema detaljima u projektu.
Precizno uklapanje na kontaktu s inox limom klupa.
nagib naslona finalno određen nakon definicije ergonomskog nagiba klupe (zasebna stavka)
Postava u fleksibilno ljepilo, s dodatnim sidrenjem u ab parapet inox sidrima u epoxy ljepilo
| Obračun po m1 postavljenog masiva | m1 | 8
8 | Kameno korito
Referentni kamen: veselje, obrada poliranje
Stavka obuhvaća izvedbu kamenog korita za pilo
Izvedba od masiv kamena 165x66cm, h=35cm
Izvedba istaknutih i zaobljenih rubova prema detaljima u projektu
S gornje strane u masivu je izdubljeno i ispolirano korito u koje se smješta inox rešetka (zasebna stavka)
U kamenu je potrebno izvesti sve otvore i proboje za instalacije vode i odvodnje u skladu s zasebnom projektom
Postava u fleksibilno ljepilo
| Obračun prema kompletno izvedenom elementu | kompl | 1
9 | poklopci šahtova
Stavka uključuje oblogu poklopaca instalacijskih šahtova kamenom.
Ispuna poklopca treba biti precizno uklopljena u raster popločanja (završno obrađen poklopac se u konačnici čita samo kao fuga u podu)
| Obračun po kompletno izvedenoj oblozi poklopca. | kom | 10
10 | kamena ploča za osmrtnice
Referentni kamen: veselje, obrada poliranje
Izvedba od masiv kamena 80x152cm, d=15cm
pojedini rubovi kamena obrađeni frezanjem, u prednjoj strani ugraviran tekst, pream detaljima u projektu
Izvedba prema detaljima u projektu
Stavka uključuje svu inox podkonstrukciju (u konačnici nevidljivu) i sve građevinske radove potrebne za montažu ploče na postojeći kameni parapetni zid.
| Obračun po kompletno izvedenom radu | kompl. | 1
11 | kameni cestovni rubnjak
Dobava i postavljanje kamenih rubnjaka.
Presjek 20x35cm L=min1m
Visinska razlika u konačno izvedenom terenu 10-20cm
Stavka uključuje dobavu, prijevoz i ugradbu prefabriciranih kamenih rubnjaka sa zaobljenim rubom, presjeka prema projektu. Stavka uključuje izvođenje temelja od betona C12/15 i konstruktivno armiranje. Rubnjaci se izvode u skladu s detaljima izvedbe uz rubove kolnika, te uz promjene visina na mjestima predviđenim projektom.
Rad se mjeri u metrima dužnim potpuno gotovih, postavljenih rubnjaka. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za metar dužni u koju ulaze svi materijali, rad i prijevoz tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada (OTU II. 3-04.7.1. i OTU IV. 7-00).
Referentni kamen: nijansa 1, obrada štokanje i četkanje
| Obračun po m1 izvedenog rubnjaka | m1 | 84
12 | Hidrofobizacija kamenih površina
Stavka uključuje završnu bezbojnu impregnaciju kamena za vodoodbojnost i kemijsku otpornost svih površina kamena
Bezbojna impregnacija se izvodi zbog sprečavanja prljanja, olakšavanja čišćenja i održavanja površina.
referentan proizvod: ProtectGuard FT.
nuđeni proizvod:
načinn izvođenja i utrošak prema uputi proizvođača
| Obračun po kompletno izvedenim radovima na svim kamenim oblogama (podovi, parapeti, stubište, poklopnice, korito itd.) | m2 | 930
13 | Popravak oštećenih dijelova kamena
Stavka uključuje popravak oštećenih dijelova postojećih zidova na mjestu prolaska novih trasa instalacija. Koristiti kamen istovjetnog izgleda, obrade površine i dimenzija kao postojeći kamen.
| obrada uz vrata ribarnice | pauš | 1
| obrada uz proturne cijevi otoka 6 i 7 | pauš | 1
4. KAMENARSKI RADOVI UKUPNO
5. BRAVARSKI RADOVI
Ako stavkom nije drugačije navedeno, završna obrada svih čel. površina je vruće pocinčavanje.
Montaža na licu mjesta je vijčana. Nije dopušteno varenje na licu mjesta.
Za čelične površine traži se antikorozivna zaštita za kategoriju korozivnosti C4 (vanjski prostori, obalna područja umjerene slanosti)
Za stavke kojima je navedeno bojanje:
Prije bojanja sve čelične površine trbaju biti vruće pocinčane.
Priprema pocinčane površine za bojanje i bojenje u potpunosti prema uputama proizvođača.
Obojana završena površina boje treba biti ujednačeno hrapava, boja antracit siva.
Referentna boja: OIKOS NOVALIS NF 2190 FERROMICACEO
nuđeni proizvod:
Uzorak boje mora biti ovjeren od strane projektanta.
1 | čelična podkonstrukcija info panoa
Stavka uključuje izvedbu čel.nosača digitalnog info panoa prema detaljima u projektu.
Dio nosača (stopu) koji se u konačnici nalazi u zemlji izvesti od inoxa.
Gornji dio nosača je čelični, bojani.
Čelična konstrukcija sastoji se od vertikalnog C nosača preko inox stope usidrenog u ab parapet, na koji se preko dva manja horizontalna čel. C profila vijčano spaja info panel.
Dimenzije čel. Nosača i razmak otvora za montaži itd. prilagoditi odabranoj opremi info panela (zasebna stavka)
Sve elementi vruće pocinčani i završno bojani.
| obračun po kompletno izvedenom elementu | kom | 1
2 | čelična ograda
Izvedba nove čelične ograde na pločniku u istočnom dijelu obuhvata.
Detalji izvedbe prema projektu.
vertikale od čel. kvadratnih šipki sa stopama za montažu u pod.
horizontale od čel. T profila
Montaža tiplanjem u pod inox vijcima
izvedba u čeliku, varenje i brušenje spojeva
Svi vidljivi spojevi precizno vareni i brušeni.
Sve elementi vruće pocinčani i završno bojani.
Na mjestu nastavljanja pocinčanih sekcija izvesti čel. pločice za vijčanu montažu. Pločice se trebaju nalaziti ispod rukohvata, odnosno trebaju biti u konačnici skrivene.
Priprema pocinčane površine za bojanje i bojenje u potpunosti prema uputama proizvođača.
| Obračun po m1 izvedene ograde | m1 | 23
3 | kućište slavine za pilo
Izvedba kućišta za slavinu.
Kućište se izvodi u kombinaciji inox i mjedi (mesinga)
Inox dio kućišta je fiksan, vijcima usidren u kameno korito. Izvedba od limova d=10mm, precizno varenih i pobrušenih, završna obrada poliranje.
U kućištu treba izvesti pripremu za montažu slavine (zasebna stavka).
Mjedeni dio je demontažan, upuštenim imbus mjedenim vijcima. Izvedba od lima d=10-35mm.
Završna obrada mjedi je četkanje, odn. poliranje. Uzorak obrade treba biti ovjeren od strane projektanta. Stavka uključuje izvedbu 5 probnih uzoraka.
S gornje strane mjedena površina je gravirana prema detalju.
Vanjske dimenzije kompletno obrađenog kućišta cca20x25cm h=55cm
| Obračun po kompletno izvedenom elementu | kom | 1
4 | rešetka korita za pilo
Izvedba inox rešetke koje se postavlja u kameno korito pila.
Rešetka se izvodi od gusto postavljenih inox lamela 5x40mm, svijetlog razmaka 10mm, u okviru od inox lamela 5x40mm
Stavka uključuje izvedbu ocjedne posude od gusto perforiranog inox lima koja se postavlja s donje strane rešetke (za potrebe čišćenja otpada)
Rešetka je u cijelosti demontažna
| Obračun po kompletno izvedenom elementu | kom | 1
5. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
6. STOLARSKI RADOVI
Stolarski radovi odnose se na izvedbu klupa kao dijelova parapeta zelenih otoka.
Stavka uključuje drvenu završnu oblogu i kompletnu čeličnu podkonstrukciju
Dimenzije čel. podkonstrukcije moraju biti precizno usklađene s dimenzijama kamene obloge parapeta.
Čelična nosiva konstrukcija inox, obrada poliranje.
Čelična podkonstrukcija sastoji se od donjeg fiksnog dijela i gornjeg demontažnog dijela u sklopu drvene obloge.
Obavezna izrada probnog ergonomski oblikovanog presjeka duljine 1m, s do 5 korekcija konture presjeka do ovjere projektanta.
Treba koristiti zdravo konstruktivno čvrsto drvo, suhoće 14-15%, bez truleži i bez trulih čvorova.
Vlakna moraju biti ravna i moraju biti paralelna sa s podužnim ivicama obrađenog drvenog komada. Drvo ne smije biti pretjerano čvornato, čvorovi moraju biti zdravi i urasli promjera ne većeg od 3cm. Čvorovi se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova ni na mjestima ugradnje okova. Drveni komadi presjeka manjeg od 9cm2 ne smiju imati čvorove. Presjeci drvenih elemenata, obrada elemenata i stolarski vezovi moraju biti u skladu sa pravilima struke i u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
1 | Fiksna inox podkonstrukcija
Fiksna podkonstrukcija izvodi se od inox limova i postavlja se sidrenjem na prethodno izvedene ab parapete.
Stavka uključuje obradu gornje porvšine parapeta i fino niveliranje cem. mortom.
Podkonstrukcija se izvodi od inox lima, i sastoji od donje plohe u blagom nagibu za oticanje vode, prednje i zadnje vertikalne plohe i bočnih rubnih maski na krajevima klupe.
Na podkonstrukciji trebaju biti istaci (trnovi) za precizno nalijeganje demontažne pokonstrukcije
Međusobno spajanje elemenata podkonstrukcije varenjem.
obračun po kompletno izvedenim radovima na pozicijama:
a) | klupa otok 1 L=4m, š=60cm | kompl. | 1
b) | klupa otok 2 L=10m, š=60-100cm (+leđonaslon) | kompl. | 1
c) | klupa otok 3 L=3m, š=60cm | kompl. | 1
d) | klupa otok 4 L=5m, š=60cm | kompl. | 1
e) | klupa otok 5 L=13m, š=60-100cm (+leđonaslon) | kompl. | 1
f) | klupa ispred ribarnice L=3m, š=45cm | kompl. | 1
2 | Drvena obloga na inox podkonstrukciji
Na prethodno izvedenu fiksnu podkonstrukciju postavlja se završna drvena obloga klupe.
Završna obloga izvodi se u segmentima, demontažno, za potrebe čišćenja i održavanja.
Završna obloga sastoji se od drvenih letvica vijčano povezanih inox nosačima u panele.
Montaža drva na čelik inox vijcima, u prethodno izbušene otvore u drvu.
drvo: bagrem
Presjeci drva na sjedištu 4x(4-10cm)
Presjeci drva na vanjskom rubu sjedišta 9x9cm
Presjeci drva na naslonu 4x4cm
površina hoblana (blanjana) i brušena na finoću 120 sa zaobljenim ivicama
drvo završno obrađeno lanenim uljem
Širina sjedišta 45-80cm
Gornja površina drva precizno postavljena na visinu kamene obloge ostatka parapeta
Na pozicijama bez leđonaslona gornja površina klupe horizontlana, a na pozicijama s naslonom za leđa presjek klupe u nagibu, ergonomski oblikovan.
Obračun po kompletno izvedenoj klupi, a prema pozicijama ugradnje:
a) | klupa otok 1 L=4m, š=60cm | kompl. | 1
b) | klupa otok 2 L=10m, š=60-100cm (+leđonaslon) | kompl. | 1
c) | klupa otok 3 L=3m, š=60cm | kompl. | 1
d) | klupa otok 4 L=5m, š=60cm | kompl. | 1
e) | klupa otok 5 L=13m, š=60-100cm (+leđonaslon) | kompl. | 1
f) | klupa ispred ribarnice L=3m, š=45cm | kompl. | 1
6. STOLARSKI RADOVI UKUPNO
7. RAZNI RADOVI I OPREMA
1 | Kante za otpatke
Postavljanje kanti za otpatke u dvorište. Tlocrtne dimenzije promjer cca 40cm, visina cca60cm. Montaža u pod. Izvedba od čel. ili alu lima d=5mm, boja antracit siva, hrapave strukture , prema opisu boje ostale bravarije. Pozicije će odrediti projektant.
referentni proizvod CIMA 101600N
nuđeni proizvod:
| Obračun po kompletno postavljenom elementu | kom | 2
2 | SUNCOBRAN
Stavka obuhvaća raadove na ugradnji suncobrana u plohi štekata kafića.
Tlocrtne dimenzije: kvadrat 350x350cm
Mehanizam za sklapanje: klizni, s polugom.
Nosiva konstrukcija aluminij, završno bojan RAL 9010.
Stup profiliran, sa zaštitom protiv rotacije. Promjer stupa min84mm, d=3mm.
Nosači tkanine: 8 profila 45x25mm
Tkanina poliakril, 300g/m2, UV stabilan, boja bijela
UV zaštita >98%, vodootpornost stupac vode 300mm
Stavka uključuje izvedbu ab temelja prema preporuci proizvođača, a u fazi izvođenja ab ploče. U konačnici, temelj suncobrana je nevidljiv, a stup suncobrana postavlja se u inox čašicu upuštenu u podnu povšinu.
Referentni poizvod: GLATZ CASTELLO M4
nuđeni proizvod:
| Obračun po kompletno postavljenom elementu | kom | 6
3 | TAKTILNE POVRŠINE
izrada taktilnih površina za lakše kretanje slijepih i slabovidnih osoba.
Podloga za postavljanje: kamen
taktilne površine moraju imati karakteristike sukladne važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti.
materijal profilacija: trake i čepovi, inox s uzorkom
Taktilni čep promjer 35mm, h=3,5mm
Taktilna vodilica 280x35mm, h=3,5mm
širina traka 40cm (4 čepa, odn. 4 vodilice u širini trake)
postavljanje na gotovu površinu prema uputi proizvođača
referentni proizvod: ATT STOP
nuđeni proizvod:
obračun po m1 kompletno postavljene površine širine 40cm
a) | čepovi (stubište ispred ribarnice) | m1 | 9
b) | čepovi (kontakt s pješačkim prijelazom) | m1 | 4
c) | trake | m1 | 1
4 | TABLA NA ULAZU U RIBARNICU
Postava table s naslovom na pročelje ribarnice
Tabla mora biti izvedena u skladu s vizuelnim identiteom i standardima za označavanje objekata određenima od strane Investitora i odobrenima od strana konzervatora
Kao referentna izvedba određuje se hpl ploča d=10mm, dimenzije do 60x90cm, sa završnim printom i dvojezičnim natpisom koje će odrediti Investitor.
| Obračun po izvedenom elementu | kom | 1
5 | VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA
Projektom je predviđeno zadržavanja postojećeg sustava vertikalne promente signalizacije, s manim korekcijama pozicije znakova,
Stavka obuhvaća radove demontaže i privremenog deponiranja postojećesignalizavije, izrade novih pocinčanih čeličnih nosača monntiranih na ab parapete zelenih otoka, te ponovne montaže promentih znakova.
Izvedba prema detaljima u projektu
| Obračun po komadu demontirano i ponovno postalvjenog znaka | kom | 10
6 | POPRAVLJANJE I PRIPASIVANJE POVRŠINA IZVAN OBUHVATA
Stavka uključuje sve popravke površina neposredno uz zahvat u širini cca50cm od ruba zahvata
Radove izvesti materijalom i obradom istovjetnima postojećem stanju, visinske kote prilagoditi kotama postojećeg stanja.
Obračun prema m1 izvedene pozicije
| popravak asfalta kolnika uz rubnjak | m1 | 80
| popravak betonskih površina uz rubove obuhvata | m1 | 10
| popravak kamenih površina uz rubove obuhvata | m1 | 10
7. RAZNI RADOVI I OPREMA UKUPNO
UREĐENJE PROSTORA ISPRED RIBARNICE U TROGIRU
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
REKAPITULACIJA
1. GEODETSKI RADOVI UKUPNO
2. RADOVI UKLANJANJA I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
4. KAMENARSKI RADOVI UKUPNO
5. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
6. STOLARSKI RADOVI UKUPNO
7. RAZNI RADOVI I OPREMA UKUPNO
UKUPNA CIJENA RADOVA:
(U CIJENU NIJE UKLJUČEN PDV)

## ELEKTRO RADOVI
|  | Jed. mjere | Količ. | Jed.cijena | Ukupno (bez pdv-a)
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA: troškovi radova HEP-a nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.
1.1. RAZVODNI KABELI I INSTALCIJSKE CIJEVI |  |  |  |  | .
Dobava, montaža, spajanje i polaganje instalacijskog materijala. Stavke uključuju spojni i montažni pribor. Kabeli se polažu u savitljive PEHD cijevi (prethodno postavljene u zemljane rovove ili u beton za vrijeme betonskih radova) ili direktno na kabel trasu. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
1. | Dobava i polaganje kabela E-YY (PP00) 4x4mm2 u cijevi u zemlji i betonu (rasvjetni stupovi) | m | 150
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 3x2,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu | m | 30
3. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 3x1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu | m | 100
4. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 4x1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu | m | 20
5. | Dobava i polaganje kabela LiYCY 12x1mm2 u cijevi u zemlji i betonu | m | 20
6. | Dobava i polaganje kabela H07V-K (P/F) 1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu | m | 10
7. | Dobava i polaganje optičkog singlemode 12-niti kabela za vajsku montažu u cijevi u zemlji i betonu | m | 50
8. | Dobava i polaganje bakrenog užeta Cu 50mm2 | m | 150
9. | PEHD zaštitna cijev Ø50mm | m | 250
10. | PEHD zaštitna cijev Ø40mm | m | 300
11. | PEHD zaštitna cijev Ø32mm | m | 50
12. | PEHD zaštitna cijev Ø20mm | m | 20
13. | PVC zaštitna cijev Ø20mm | m | 50
14. | PVC zaštitna cijev Ø16mm | m | 50
15. | Sitni spojni materijal, stopice, kolčaci, pera, odstojnici, itd. | komplet | 1
16. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | komplet | 1
UKUPNO:
1.2. RAZVODNI ORMARI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožićeni, i ispitani, te opremljeni potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama i sl. - U svakom razdjelniku treba biti osigurano 20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad, podešavanje nadstrujne i diferencijalne zaštite na automatskim sklopkama i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom.
1. | Dobava, montaža i spajanje razv. ormara RP-TRG. Ormar je nadžbukni jednoredni za ugradnju do 12 modula | komplet | 1
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
-1 kom digitalno brojilo energije, jednofazno, 2-tarifno, 32A, za montažu na DIN šinu
-1 kom FID 40/0,03A , 2-polna
-6 kom automatski osigurač 10A
-1 kom brava
Ostali materijal: sabirnice, redne stezaljke, natpisne pločice,
PVC kanali, zaštita od dodira, jednopolna shema, atest.
2. | Dobava i ugradnja osnove osigurača EZ i rastalnog uloška 20A u postojeći razvodni ormar GRP (za napajanje novog RP-TRG) | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja sklopka-osigurač-rastavljač STVDO2 sa osnovom osigurača 20A u postojeći razvodni ormar KRO-JR (za napajanje nove linije rasvjete - javna rasvjeta trga) | komplet | 1
4. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | komplet | 1
UKUPNO:
1.3. RASVJETNA TIJELA
Postojeća javna i cestovna rasvjeta napaja se sa postojećeg kabelskog razvodnog ormara javne rasvjete KRO-JR smještenog u ogradnom zidu obližnjeg parka Garagnin-Fanfogna. KRO-JR se zadržava, te je predviđeno da se i novo projektirana rasvjeta napaja sa njega. KRO-JR napaja se iz TS TROGIR- 8 gdje je smješteno i mjerenje (brojilo:8023767). Ovim projektom predviđeno je zadržavanje postojeće cestovne rasvjete, uz izmicanje jednog stupa ispred ribarnice prema samoj cesti. Postojeća dva javna rasvjetna stupa u zelenim otocima uz trafiku se zamjenjuju novima, te se u nastavku trga montiraju još četiri rasvjetna stupa u približno jednakom razmaku (ukupno 6 novih stupova). Instalacija postojeće cestovne rasvjete će se zadržati u najvećoj mogućoj mjeri, dok za novu javnu rasvjetu trga je predviđena kompletno nova instalacija napajana sa posebnog izvoda u postojećem KRO-JR.
1. | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke na stupu s pripadajućom dekorativnom konzolom tip Philips CitySoul BPP532 u kompletu s Philips Lyre konzolom i Lyre stupom ili jednakovrijedno Tip: _______________________________________ Proizvođač: _______________________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: kućište svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija, pokrov optike od ravnog kaljenog stakla, snaga svjetiljke maksimalno 28W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2800lm, PMMA simetrična optika, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, index uzvrata boje minimalno 80, Klasa zaštite minimalno CLII, zaštite IP66, IK08, s prenaponskom zaštitom 10kV, životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, svjetiljka mora imati ENEC certifikat i i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Bočni prihvat svjetiljke je predviđen za montažu na dekorativnu aluminijsku konzolu visine 665mm (±5%). Konzola ne izmiče centar svjetiljke iz vertikalne osi simetrije stupa te je predviđena za nasad na vrh stupa s nasadnikom Ø60mm h=70mm (±5%). Čelični cijevni stup je konusnog oblika visine h = 3.5 m, plastificiran u RAL boju svjetiljke i konzole (RAL7022), RAL boju usuglasiti sa arhitektom, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen sa pripadajućim temeljnim vijcima, maticama i šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 6
2. | Demontaža, izmještanje, te ponovna montaža postojećeg stupa cestovne rasvjete na novoj poziciji. Stavka uključuje potrebne prepravke postojeće instalacije i spajanje na istu. | komplet | 1
3. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | komplet | 1
UKUPNO:
1.4. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURNA INSTALACIJA
Rješenje nove DTK unutar zone zahvata izradit æe se u skladu sa Zakonom o elektronièkim komunikacijama NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17. Pri tome je potrebno voditi računa o postojećoj DTK instalaciji kako se ne bi oštetila. Od postojeće PTT šahte na križanju Ulice kneza Trpimira i ceste za pristup Konzuvomov parkingu potrebno je položiti 3 x PEHD fi=50mm cijevi do nove TK šahte na ulazu u ribarnicu. Od nove TK šahte na ulazu u ribarnicu do KO ormarića u ribarnici polaže se 2 x PEHD fi=50mm cijevi. Kroz navedene cijevi moguće je naknadno polaganje kabela, ovisno o potrebama i željama investitora. KO ormar u ribarnici koristit će se kao mjesto koncentracije kabela opreme na trgu. Od KO ormara do info panela na trgu potrebno je položiti kabel Cat.5e FTP PE outdoor u cijevi PEHD fi=40mm, kao i do dvije "pametne klupe" uz sami ulaz u ribarnicu za potrebe Wi-Fi-a. Zvjezdasta topologija omogućava zajednički prespojnik, centralizirani nadzor, jednostavno održavanje, lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova. Izbor i spajanje aktivne informatièke opreme (router-a) nije predmet ovog projektnog zadatka. Aktivnu opremu određuje investitor ovisno o odabranom TK operateru, kao i kabelsku instalaciju.
1. | Dobava i ugradnja tipske kabelske šahte koja se sastoji od donjeg betonskog elementa koji u svojim stranicama ima otvore za ugradnju uvodnih ploća prema potrebi, gornjeg betonskog elementa, inox poklopcem u koji se umeće pokrovni materijal (kamen) kao na ostatku površine trga nosivosti 125 kN i uvodnih ploća s ugrađenim uvodnicama. Šahta KBS MZ D0 ima vanjske dimenzije 63x63x91 cm (dxšxv), ukupne težine 505kg. | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja inox poklopca šahte u koji se umeće pokrovni materijal (kamen) kao na ostatku površine trga nosivosti 125 kN (za zamjenu postojećih poklopaca) | komplet | 3
3. | Dobava i ugradnja zidnog nadgradnog KO ormara za multimedijalnu i komunikacijsku opremu veličine 3-rednog stanskog (3x12 modula), sa predviđenim mjestom za ugradnju prenaponske zaštite na TK dovodu, aktivne opreme, itd.-određuje investitor prema odabranoj opremi (prostor uz GRP) | komplet | 1
4. | Dobava i polaganje telekom. kabela Cat.5e FTP PE outdoor u PEHD cijevi fi=40mm do pametnih klupa i info panela. Instalacijska cijev specificirana je u poglavlju 1.1.) | m | 80
5. | telekomunikacijska priključnica RJ45 CAT6 | kom | 3
6. | Dobava i montaža uređaja za prenaponsku zaštitu telekomunikacijskih kabela u KO, kao OBO Betterman SC-Tele/4-C-G | kom | 2
7. | Dobava, montaža i polaganje telekom. Kabela za priključenje telekom operatera.(ovisi o odabranom operateru i vrsti kabela) | komplet | 1
| - instalacijska cijev spec. u poglavlju 1.1 | m | 0
8. | Vodič P/F 10mm za uzemljenje komunikacijskog ormara. | m | 10
9. | Sitni potrošni spojni i montažni materijal | paušal. | 1
UKUPNO:
1.5. | INSTALACIJA AUTOMATSKOG PODIZNOG STUPA
Predviđena je ugradnja hidrauličkog podiznog stupa za regulaciju prometa po trgu, kojim se onemogućuje ulazak vozila bez dozvole. Upravljanje stupićem će biti moguće pomoću daljinskog upravljaća ili putem telefonskog poziva za do 200 korisnika, ćime će se ograničiti ulazak samo na privatna vozila stanara koji preko trga pristupaju svojim kućama, te vozilima prve pomoći, vatrogascima, i drugim javnim službama.
1. | Pripremni građevinski i elektroinstalacijski radovi za podizni stup uključuje sljedeće: - iskop rupe dim. 1000 x 1000 x 1100mm (od dubine 1100mm,300mm odpada na izradu drenaže na dnu rupe radi rješavanja odljeva slivnih voda) - prokop kanala za upravljačke kabele od pozicije stupa do pozicije centrale (u zidu klupe uz invalidsku rampu ulaza u ribarnicu), te za napajački kabel od RP-TRG (u ribarnici) do pozicije centrale - betoniranje uređaja sa kučištem, kanala u koji su Položeni upravljački i napajački kabeli | komplet | 1
2. | Dobava i montaža automatskog hidrauličkog podiznog stupa za intenzivan rad kao FAAC – J200HA sa JE275 upravljačkom jedinicom smještenom u zasebnom kučištu ili jednakovrijedno Tip: _______________________________________ Proizvođač: _______________________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: Automatski hidraulički podizni stup za intenzivan rad dim. 200/600mm, u čeličnoj izvedbi, sa LED svjetlosnom signalizacijom i zvučnim signalom prilikom kretanja, sa kučištem za ugradnju u pod i upravljačkom centralom u posebnom kučištu. Radna temperatura okoline -15°C/+55°C. Brzine podizanja i spuštanja 5s, snage 220W, mehaničkog stupnja zaštite IP67, sa dvokanalnim induktivnim senzorom za spajanje na podne petlje radi sigurnosti, sa GSM modulom za upravljanje stupom putem telefonskog poziva za do 200 korisnika, automatsko spuštanje u slučaju nestanka struje, sa sigurnosnim presostatom, sa unosom početnih parametara i početne baze korisnika, testiranje i puštanje u rad, obuka administratora. | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja induktivne podne petlje dimenzija 100x200cm | komplet | 2
4. | Dobava daljinskog upravljača kompatibilnog odabranoj opremi podiznog stupića | kom | 3
5. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 4x1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
6. | Dobava i polaganje kabela LiYCY 12x1mm2 u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
7. | Dobava i polaganje kabela H07V-K (P/F) 1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
8. | Montaža opreme i puštanje u rad sa mjerenjima i izdavanje atesta | paušalno | 1
UKUPNO:
1.6. | INSTALACIJA "PAMETNIH KLUPA"
Prema zahtijevima investitora predviđena je ugradnja dvije tzv. "pametne klupe" desno od ulaza u ribarnicu. Dvije su varijante klupa koje investitor razmatra kao opciju za ugradnju, prva energetski potpuno neovisna tzv. "standardna" i druga tzv. "hibridna". Ovim troškovnikom predviđena je tzv. "hibridna" koja sadrži jednake funkcije kao i tzv. "standardna" uz dodatak modula za napajanje iz gradske mreže.
1. | Dobava i montaža pametne klupe, rad klupe temeljen na solarnoj energiji uz dodatak modula za napajanje iz gradske mreže, STEORA HYBRID ili jednakovrijedno Tip: _______________________________________ Proizvođač: _______________________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: Monokristalni fotonaponski modul snage 110W, baterijski sustav AGM kapaciteta 72Ah, USB punjenje sa 2 priključka snage 5W(1A) sa zaštitom od kratkog spoja i LED svjetlom,bežično punjenje snage 10W (učinkovitost do 70%), Internet tehnologija 4G LTE/Brzina: do 150Mbps/ domet:4-20 metara (prilagodba i odabir SSID-a, ograničenje korisnika i web stranica, odabir početne stranice), senzori temperature, vlažnosti, brojač punjenja uređaja (USB i bežično), mjerilo proizvodnje i potrošnje energije, brojač spajanja na Wi-Fi i potrošnje podataka, status baterije, senzor kiše-isključuje klupu u slučaju kiše, senzor sustava-nadzire svaki uređaj unutar klupe, sustav za hlađenje (tip: zračno hlađenje putem 4 ventilatora, 370m3/h, temeratura paljenja 35°C), ambijentalno osvjetljenje, AC mrežni konektor napona 230VAC/snaga:150W Puštanje u rad, parametriranje i obuka korisnika Jednakovrijednost se dokazuje osim tehničkim karakteristikama klupe, tako i oblikovnosti samog proizvoda. | komplet | 2
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 3x1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
3. | Dobava i polaganje kabela Cat.5e FTP PE outdoor u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
4. | Sitni spojni i montažni materijal | paušalno | 1
5. | Ispitivanje, puštanje u rad i izdavanje atesta. | paušalno | 1
UKUPNO:
1.7. | INSTALACIJA TOUCHE SCREEN INFO PANELA
Projektom je predviđeno polaganje potrebne instalacije do mjesta predviđenog za montažu info panela. Investitor odabire i nabavlja touch screen info panel. Predviđen je mrežni priključak za potrebe interneta kabelom Cat.5e FTP PE outdoor u cijevi PEHD fi=40mm kako je opisano u prethodnom poglavlju, te energetski priključak-napajanje panela. Od novog razvodnog ormara RP-TRG smještenog u ribarnici kraj glavnog razvodnog ormara GRP-RIB. do panela polaže se kabel FG16OR 3x1,5mm2 u PEHD cijev fi=40mm u zemljanom rovu.
1. | Dobava i montaža interaktivnog info panela, slobodnostojećeg, dijagonale 42", PCAP Touch Interactive Outdoor Display, mehaničkog stupnja zaštite IP65, sa ojačanim, antireflektirajućim staklom, s mogućnošću priključenja HDMI i VGA ulaza sa vanjskog hard disc-a ili PC-a na Windows, Android i IOS platformi, uređaj se spaja na ethernet UTP kabelom (ili optikom), s interaktivnom kamerom, sa internim Media Player-om ONELAN NTB with Touch License CPU: Intel® Celeron® Duel Core Resolution: Full HD Storage: 32GB SSD RAM: 2GB Connectivity: 2x USB 2.0, Ethernet, HDMI, VGA OS: ONELAN Linux Stack, Sa svim potrebnim radovima, puštanjem u rad, obukom administratora, sve do pune funkcionalnosti sustava. Napomena: konačan tip odobrava i odabire investitor | kom | 1
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR 3x1,5mm2 u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
3. | Dobava i polaganje kabela Cat.5e FTP PE outdoor u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
4. | Dobava i polaganje optičkog singlemode 12-niti kabela za vanjsku montažu u cijevi u zemlji i betonu (spec. u poglavlju 1.1.) | kom | 0
5. | Ispitivanje, puštanje u rad i izdavanje atesta. | paušalno | 1
UKUPNO:
NAPOMENA: troškovi radova HEP-a nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.
REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
1.1. RAZVODNI KABELI I INSTALACIJSKE CIJEVI
1.2. RAZVODNI ORMARI
1.3. RASVJETNA TIJELA
1.4. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURNA INSTALACIJA
1.5. INSTALACIJA AUTOMATSKOG PODIZNOG STUPA
1.6. INSTALACIJA "PAMETNIH KLUPA"
1.7. INSTALACIJA INFO PANELA
SVEUKUPNO (bez PDV-a):

## STROJARSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količ. | Jed.cijena | Ukupno (bez pdv-a)
T R O Š K O V N I K
VODOVOD I KANALIZACIJA
NAPOMENA: Prije početka radova izvođač je dužan od investitora ishoditi sve relevantne podatke o postojećim podzemnim instalacijama u zahvatu, te utvrditi stvarno stanje.
Stavkama troškovnika je predviđena dobava, transport i montaža navedenih artikala, sav sitni pomoćni i brtveni materijal.
U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda obavezno upisati naziv proizvođeča, model proizvoda, broj stranice kataloga proizvoda.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A. ZEMLJANI RADOVI | Jed.mjere | Količ. | Jed.cijena | Uk.Cijena
1. | Iskolčenje trase kanala, s obilježavanjem i osiguravanjem karakterističnih iskolčenih točaka na terenu.
|  | m | 160
2. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi cijevi, te izrade revizijskih i zasunskih okana u materijalu tla A, B i C kategorije dubine do 2,00 m. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova prema poprečnim i uzdužnim profilima cijevovoda, sa pravilinim zasjecanjem bočnih strana. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Obračun količina iskopa izvršen s pretviđenim nagibom pokosa 1:5. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova, sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju i to A,B,C ktg prema stvarnom stanju. Ponudu ispuniti cijenom B kategorije i odrediti jediničnu cijenu A i C kategorije.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 90
3. | Proširenje iskopa rova, dubine do 2,50 m.
|  | m3 | 2
4. | Planiranje podtla, s potrebnim zbijanjem. Planiranje se provodi s točnošću ±2.0 cm. Zbijanjem treba postići modul zbijenosti od min. 30 N/mm2. Obračun po m2 isplanirane i zbijene površine, uključivo sva potrebna mjerenja i ispitivanja. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala odbaciti iz rova.
|  | m2 | 54
5. | Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje neagresivnog pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm. Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je izvedeno spajanje cjevovoda. Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno bočno nabijanje, da se ne oštete položene cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
|  | m3 | 10
6. | Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oštete cijevi i spojevi.
|  | m3 | 20
7. | Zatrpavanje oko cijevi sitnim materijalom iz pozajmišta, odnosno kamenoloma. U stavci je uračunata i nabava i doprema materijala za zatrpavanje.. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20 cm uz lagano nabijanje.
|  | m3 | 20
8. | Izvedba nasipa od kamenog materijala iz iskopa, s planiranjem i zbijanjem), Nasip se izvodi i zbija u slojevima debljine do 30 cm. Traženi modul zbijenosti ME=50 N/mm2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm.
|  | m3 | 38
9. | Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij udaljen do 5 km.
|  | m3 | 42
10. | Izrada drenažnog sloja od tucanika, s dobavom tucanika u odvojenim šaržama (0 - 4 mm; 4 - 31.5 mm; 31.5 - 63 mm; 63 - 80 mm) za izvedbu pod teleskopski parking stupom.
|  | m3 | 0.4
11. | Dobava i razastiranje geotekstila površinske mase 200 g/m2.
|  | m2 | 3
A. Zemljani radovi ukupno:
B. Zidarski i betonski radovi
1. | Izrada arm.-betonskih revizijskih okana u dvostranoj oplati iz betona C16/20. Debljina zidova je 20 cm, a debljina pokrovne ploče 15 cm. Ploča se izvodi od betona C25/30. U ploči se ostavlja otvor F 600 mm, iznad kojeg se montira lijevanoželjezni poklopac s okvirom. Za silaz u okno ugrađuju se lijevanoželjezne stupaljke na međusobnom razmaku od 30 cm. Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. U stavci je uključena izrada kineta i obrada dna i zidova okna cementnim mortom 30 cm višlje od najvišeg ulijeva.
| - dim. okna 100 x 100 cm | kom. | 2
| - dim. okna 50 x 60 x 100 cm (novo vodomjerno) bez dna | kom. | 1
2. | Izvedba betonskih radova pri montaži kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. U stavci su uključeni svi betonski radovi, oplata i sl.
- izrada betonske podloge marke C16/20, debljine 15 cm
- kanal bočno založiti betonom
|  | m3 | 3
3. | Potrebna zidarska dorada na postojećim oknima zbog izmjene kote poklopca i ugradnje drugačijeg poklopca, te zidarska pripomoć kod ugradnje poklopca. U stavku uključiti eventualno potrebna štemanja.
| - kanalizacijska okna | kom | 5
| - vodomjerna okna | kom | 3
4. | Zidarska pripomoć pri ugradnji cjevovoda
|  | komplet | 1
B. Zidarski i betonski radovi ukupno:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
II. | INSTALATERSKI RADOVI
VODOVOD
1. | Nabava, doprema i montaža troslojnih aluminijsko - plastičnih cijevi sa spajanjem "Press" spojnicama kao HERZ , ili jednakovrijedan proizvod, uključivo sve potrebne "Press" spojne elemente (spojnice, redukcije, T komade, proturne cijevi ...) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi potrebni za njihovu pravilnu montažu: potreban materijal za spajanje. Cijevi su predviđene u svim razvodima.
| d 25 (NO 20) | m | 20
| d 20 (NO 15) | m | 6
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
2. | Nabava, doprema i montaža toplinske izolacije s parnom branom tipa "Armaflex AC", ili jednakovrijedan proizvod debljine 13 mm, povezana ljepilom i ljepivom trakom, ili jednako vrijedno, za cijevi vidljivo vođene i one postavljene u instalacijskim šahtovima, zajedno s originalnim izolacijskim obujmicama na mjestima vješanja cjevovoda.
| NO 15 | m | 2
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
3. | Zaštitna cijevi kao zaštita vodovodnih cijevi vođenih u podu i kao proturne cijevi za instalaciju održavanja zelenih površina kao PEHD NP6 .
| d 50 | m | 70
4. | Nabava, doprema i montaža kuglastih navojnih slavina za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom i ispustom .
Obračun po ugrađenom komadu.
| NO 20 | kom | 1
| NO 15 | kom | 1
5. | Izvedba priključka hladne vode na postojeću instalaciju. Stavka uključuje prekidanje postojeće instalacije, ugradnju odvojka i holender spoja, uključivo potrebna zatvaranja i pražnjenja instalacije.
| NO 20 | komplet | 1
6. | Pažljiva demontaža postojećeg lijevanoželjeznog poklopca s okvirom nad vodomjerima te predaja investitoru.
7. | Izmještanje postojećeg vodomjernog okna s armaturom i svim potrebnim radovima.
| izvodi "Vodovod i kanalizacija" | kom | 1
8. | Izvedba priključka vode za slavinu za piće.
|  | kom | 1
9. | Nabava, doprema i montaža plinonepropusnih poklopaca iz inoxa, dim. 50 x 50 cm, kao proizvod ACO ili jednakovrijedan proizvod, sa ispunom kao okolni pod, nad oknima s vodomjerima.
| - N.O. 250 kN | kom. | 5
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
10. | Nabava, doprema i montaža revizijskih vrata sa pritisnim zatvaračem, izrađena od pocinčanog čeličnog lima, po potrebi obojana, kao proizvod Marley, ili jednakovrijedan proizvod, ispred ventila s ispustom.
| - dim. 20 x 20 cm | kom | 1
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
11. | Dobava i montaža zidne slavine s povratnom oprugom kao proizvod "Schell" art. 21480699 ili jednakovrijedan proizvod. Za odvod korita fontane ugraditi odvodni sifon kao art. HL 511N proizvod "Huterer &Lechner" ili jednakovrijedno. Sve aktivnosti na montaži izvoditi u suradnji s kamenarskim radovima.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | 1
ponuđeni proizvodi:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
12. | Razni montažni, brtveni i ostali sitni materijal
|  | kompl. | 1
13. | Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom probom na pritisak od 12 bara, prema opisu u tehničkim uvjetima izvođenja.
|  | kompl. | 1
14. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak da zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
|  | kompl. | 1
15. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzorka na točećem mjestu.
|  | komplet | 1
Vodovodna instalacija ukupno:
KANALIZACIJA
1. | Nabava i ugradnja slivnika od rebrastih cijevi , promjera 630 mm, kao proizvod "Pipelife", ili jednakovrijedan proizvod. Način spajanja djelova mora osiguravati trajnu vodonepropusnost u svim smjerovima, pod utjecajem vanjskog prometnog opterećenja. Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti: ISO 9001 certifikat proizvođača okana, Izjavu o sukladnosti prema prEN 13598, Ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH da je okno u skladu sa prEN13598-2:2004, Katalog na hrvatskom jeziku. Stavkom su obuhvačeni i građevinski radovi pri izradi armirano betonskog prstena oko ruba vrha slivnika, u koji se ugrađuje rešetka, a prema naputcima isporučioca slivnika. Ugradnja rešetke veličine 40 x 40 cm, s odgovarajućim profilom koji se ugrađuje prilikom betoniranje armirano betonskog prstena. U stavku uključiti nabavu i ugradbu potrebne armature, svu drvenu oplatu, kao i sve ostale radove do potpunog dovršenja posla. Slivnik ugraditi po točnim naputcima isporučioca i proizvođača.
|  | kom. | 1
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
2. | Nabava, dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi oznake prema HRN EN 1401-1 I 1451-1 klase SN 8 , međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
| DN 160 | m | 55
| DN 110 | m | 12
| DN 50 | m | 1
3. | Nabava, dobava i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 2.
| DN 160 | kom. | 50
| DN 110 | kom. | 6
| DN 50 | kom. | 2
4. | Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusan spoj s betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110-240 mm.
| DN 160 | kom. | 5
5. | Nabava, doprema i montaža plinonepropusnih poklopaca iz inoxa, dim. 60 x 60 cm, kao proizvod ACO ili jednakovrijedan proizvod, sa ispunom kao okolni pod, nad revizijskim oknima.
| - N.O. 250 kN | kom. | 7
6. | Dobava i ugradnja lijevanoželjezne kišne rešetke s okvirom, za slivnik, dim. 40 x 40 cm, za nazivno opterećenje:
| - N.O. 400 kN | kom. | 1
7. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu kao ACO DRAIN V100, klase opterećenja C250, ili jednakovrijedan proizvod. Kanal je izrađen iz polymer betona. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C16/20, debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom, sve do potpune funkcionalnosti. Dobava i montaža pokrovne rešetke iz lijevanog željeza za opterećenje C250 (mosna), sa sistemom bezvijčane ukrute.
- segmenti s padom
| - duljina L=1050 cm | kom. | 1
| - duljina L=400 cm | kom. | 1
| - duljina L=250 cm | kom. | 1
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
8. | Dobava i montaža sabirnika kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN V100 , klase opterećenja C250, sa pjeskolovom i odvodom sa strane. Svjetla širina kanala je 100 mm, a građevinska 135 mm, te građevinska dužina 50 cm.Kanal je izrađen iz polymer betona. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C16/20 debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom, sve do potpune funkcionalnosti. Dobava i montaža ljevanoželjezne rešetke za opterećenje C250 (mosna), sa sistemom bezvijčane ukrute.
|  | kom. | 3
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
9. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju po sistemu ACO DRAIN MULTILINE V100 (šlic-kanal). Kanal je izrađen iz polymerbetona građevinske visine 150mm s rubom iz pocinčanog čelika. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm. Rešetka u obliku raspora izvedena iz nehrđajućeg čelika sa širinom raspora 12,5 mm s položajem raspora uz rub kanalice.
- segmenti s padom
| - duljina L=400 cm | kom. | 1
| - duljina L=250 cm | kom. | 1
| - duljina L=200 cm | kom. | 1
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
10. | Dobava i montaža sabirnika kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN MULTILINE V100 (šlic-kanal), klase opterećenja C250, sa pjeskolovom i odvodom sa strane. Svjetla širina kanala je 100 mm, a građevinska 135 mm, te građevinska dužina 50 cm.Kanal je izrađen iz polymer betona. Kanal se iizvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C16/20 debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom, sve do potpune funkcionalnosti. Dobava i montaža pokrovnog šlica iz nehrđajućeg čelika za opterećenje C250 (mosna), sa sistemom bezvijčane ukrute.
|  | kom. | 3
ponuđeni proizvod:
TIP:
PROIZVOĐAČ:
10. | Pažljiva demontaža postojećih lijevanoželjeznih poklopaca s okvirom nad postojećim oknima i zapisnička predaja investitoru.
|  | kom | 3
11. | Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal.
|  | kompl. | 1
12. | Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost. Obračun po m ispitanog cjevovoda.
|  | kompl. | 1
13. | Geodetski snimak izvedene kanalizacije sa situacijskim i visinskim položajem revizijskih okana.
|  | kompl. | 1
Instalacija kanalizacije ukupno:
II. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKIH RADOVA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II. | INSTALATERASKI RADOVI
UKUPNO (bez PDV-a) kn:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI | 0
ELEKTRO RADOVI | 0
STROJARSKI RADOVI | 0
UKUPNO: | 0
PDV 25% | 0
SVEUKUPNO s pdv-om: | 0